## 2014.10.29.BulbAnomaly.4477Upwi
pDR-1000 S/N: 17174
User ID: 4477
Tag Number: 01
Number of logged points: 95
Start time and date: 08:38:52 29-Oct
Elapsed time: 07:55:00
Logging period (sec): 300
Calibration Factor (%): 78
Max Display Concentration: 0.120 mg/m³
Time at maximum: 15:54:09 Oct 29
Max STEL Concentration: 0.034 mg/m³
Time at max STEL: 13:30:23 Oct 29
Overall Avg Conc: 0.022 mg/m³
Logged Data:
Point | Date | Time | Avg.(mg/m³)
1 | 2019-10-29 | 08:43:52 | 0.024
2 | 2019-10-29 | 08:48:52 | 0.023
3 | 2019-10-29 | 08:53:52 | 0.02
4 | 2019-10-29 | 08:58:52 | 0.017
5 | 2019-10-29 | 09:03:52 | 0.016
6 | 2019-10-29 | 09:08:52 | 0.019
7 | 2019-10-29 | 09:13:52 | 0.018
8 | 2019-10-29 | 09:18:52 | 0.018
9 | 2019-10-29 | 09:23:52 | 0.017
10 | 2019-10-29 | 09:28:52 | 0.017
11 | 2019-10-29 | 09:33:52 | 0.016
12 | 2019-10-29 | 09:38:52 | 0.018
13 | 2019-10-29 | 09:43:52 | 0.018
14 | 2019-10-29 | 09:48:52 | 0.02
15 | 2019-10-29 | 09:53:52 | 0.018
16 | 2019-10-29 | 09:58:52 | 0.017
17 | 2019-10-29 | 10:03:52 | 0.018
18 | 2019-10-29 | 10:08:52 | 0.02
19 | 2019-10-29 | 10:13:52 | 0.019
20 | 2019-10-29 | 10:18:52 | 0.021
21 | 2019-10-29 | 10:23:52 | 0.019
22 | 2019-10-29 | 10:28:52 | 0.02
23 | 2019-10-29 | 10:33:52 | 0.018
24 | 2019-10-29 | 10:38:52 | 0.019
25 | 2019-10-29 | 10:43:52 | 0.02
26 | 2019-10-29 | 10:48:52 | 0.02
27 | 2019-10-29 | 10:53:52 | 0.022
28 | 2019-10-29 | 10:58:52 | 0.018
29 | 2019-10-29 | 11:03:52 | 0.02
30 | 2019-10-29 | 11:08:52 | 0.018
31 | 2019-10-29 | 11:13:52 | 0.02
32 | 2019-10-29 | 11:18:52 | 0.02
33 | 2019-10-29 | 11:23:52 | 0.019
34 | 2019-10-29 | 11:28:52 | 0.019
35 | 2019-10-29 | 11:33:52 | 0.019
36 | 2019-10-29 | 11:38:52 | 0.02
37 | 2019-10-29 | 11:43:52 | 0.02
38 | 2019-10-29 | 11:48:52 | 0.018
39 | 2019-10-29 | 11:53:52 | 0.021
40 | 2019-10-29 | 11:58:52 | 0.02
41 | 2019-10-29 | 12:03:52 | 0.021
42 | 2019-10-29 | 12:08:52 | 0.021
43 | 2019-10-29 | 12:13:52 | 0.03
44 | 2019-10-29 | 12:18:52 | 0.033
45 | 2019-10-29 | 12:23:52 | 0.028
46 | 2019-10-29 | 12:28:52 | 0.027
47 | 2019-10-29 | 12:33:52 | 0.035
48 | 2019-10-29 | 12:38:52 | 0.021
49 | 2019-10-29 | 12:43:52 | 0.02
50 | 2019-10-29 | 12:48:52 | 0.02
51 | 2019-10-29 | 12:53:52 | 0.02
52 | 2019-10-29 | 12:58:52 | 0.014
53 | 2019-10-29 | 13:03:52 | 0.017
54 | 2019-10-29 | 13:08:52 | 0.015
55 | 2019-10-29 | 13:13:52 | 0.022
56 | 2019-10-29 | 13:18:52 | 0.022
57 | 2019-10-29 | 13:23:52 | 0.046
58 | 2019-10-29 | 13:28:52 | 0.033
59 | 2019-10-29 | 13:33:52 | 0.022
60 | 2019-10-29 | 13:38:52 | 0.023
61 | 2019-10-29 | 13:43:52 | 0.02
62 | 2019-10-29 | 13:48:52 | 0.021
63 | 2019-10-29 | 13:53:52 | 0.028
64 | 2019-10-29 | 13:58:52 | 0.022
65 | 2019-10-29 | 14:03:52 | 0.03
66 | 2019-10-29 | 14:08:52 | 0.03
67 | 2019-10-29 | 14:13:52 | 0.02
68 | 2019-10-29 | 14:18:52 | 0.022
69 | 2019-10-29 | 14:23:52 | 0.023
70 | 2019-10-29 | 14:28:52 | 0.023
71 | 2019-10-29 | 14:33:52 | 0.02
72 | 2019-10-29 | 14:38:52 | 0.029
73 | 2019-10-29 | 14:43:52 | 0.021
74 | 2019-10-29 | 14:48:52 | 0.021
75 | 2019-10-29 | 14:53:52 | 0.021
76 | 2019-10-29 | 14:58:52 | 0.023
77 | 2019-10-29 | 15:03:52 | 0.025
78 | 2019-10-29 | 15:08:52 | 0.024
79 | 2019-10-29 | 15:13:52 | 0.029
80 | 2019-10-29 | 15:18:52 | 0.041
81 | 2019-10-29 | 15:23:52 | 0.021
82 | 2019-10-29 | 15:28:52 | 0.02
83 | 2019-10-29 | 15:33:52 | 0.025
84 | 2019-10-29 | 15:38:52 | 0.021
85 | 2019-10-29 | 15:43:52 | 0.02
86 | 2019-10-29 | 15:48:52 | 0.02
87 | 2019-10-29 | 15:53:52 | 0.027
88 | 2019-10-29 | 15:58:52 | 0.027
89 | 2019-10-29 | 16:03:52 | 0.022
90 | 2019-10-29 | 16:08:52 | 0.02
91 | 2019-10-29 | 16:13:52 | 0.019
92 | 2019-10-29 | 16:18:52 | 0.02
93 | 2019-10-29 | 16:23:52 | 0.021
94 | 2019-10-29 | 16:28:52 | 0.023
95 | 2019-10-29 | 16:33:52 | 0.029
01043230300107010704}