## PDR_16
Point | Date | Time | Avg. (mg/m3) |  | Location | N.PDR1
**would not turn on in the morning. Not used |  |  |  |  | Average (mg/m3) | #DIV/0! | **average from 6:54 - 9:46 am
[5 empty] | Total Min | 46
[5 empty] | TWA (mg/m3) | #DIV/0!
**battery replaced
**suspect PDR zero-calibration off

## N.PDR2_40
Point | Date | Time | Avg. (mg/m3) | Location | N.PDR2
1, | 17 Jan, | 06:57:05, | 0 | Average (mg/m3) | 0
2, | 17 Jan, | 07:02:05, | 0 | Total Min | 465
3, | 17 Jan, | 07:07:05, | 0 | TWA (mg/m3) | 0
4, | 17 Jan, | 07:12:05, | 0
5, | 17 Jan, | 07:17:05, | 0
6, | 17 Jan, | 07:22:05, | 0
7, | 17 Jan, | 07:27:05, | 0
8, | 17 Jan, | 07:32:05, | 0
9, | 17 Jan, | 07:37:05, | 0
10, | 17 Jan, | 07:42:05, | 0
11, | 17 Jan, | 07:47:05, | 0
12, | 17 Jan, | 07:52:05, | 0
13, | 17 Jan, | 07:57:05, | 0
14, | 17 Jan, | 08:02:05, | 0
15, | 17 Jan, | 08:07:05, | 0
16, | 17 Jan, | 08:12:05, | 0
17, | 17 Jan, | 08:17:05, | 0
18, | 17 Jan, | 08:22:05, | 0
19, | 17 Jan, | 08:27:05, | 0
20, | 17 Jan, | 08:32:05, | 0
21, | 17 Jan, | 08:37:05, | 0
22, | 17 Jan, | 08:42:05, | 0
23, | 17 Jan, | 08:47:05, | 0
24, | 17 Jan, | 08:52:05, | 0
25, | 17 Jan, | 08:57:05, | 0
26, | 17 Jan, | 09:02:05, | 0
27, | 17 Jan, | 09:07:05, | 0
28, | 17 Jan, | 09:12:05, | 0
29, | 17 Jan, | 09:17:05, | 0
30, | 17 Jan, | 09:22:05, | 0
31, | 17 Jan, | 09:27:05, | 0
32, | 17 Jan, | 09:32:05, | 0
33, | 17 Jan, | 09:37:05, | 0
34, | 17 Jan, | 09:42:05, | 0
35, | 17 Jan, | 09:47:05, | 0
36, | 17 Jan, | 09:52:05, | 0
37, | 17 Jan, | 09:57:05, | 0
38, | 17 Jan, | 10:02:05, | 0
39, | 17 Jan, | 10:07:05, | 0
40, | 17 Jan, | 10:12:05, | 0
41, | 17 Jan, | 10:17:05, | 0
42, | 17 Jan, | 10:22:05, | 0
43, | 17 Jan, | 10:27:05, | 0
44, | 17 Jan, | 10:32:05, | 0
45, | 17 Jan, | 10:37:05, | 0
46, | 17 Jan, | 10:42:05, | 0
47, | 17 Jan, | 10:47:05, | 0
48, | 17 Jan, | 10:52:05, | 0
49, | 17 Jan, | 10:57:05, | 0
50, | 17 Jan, | 11:02:05, | 0
51, | 17 Jan, | 11:07:05, | 0
52, | 17 Jan, | 11:12:05, | 0
53, | 17 Jan, | 11:17:05, | 0
54, | 17 Jan, | 11:22:05, | 0
55, | 17 Jan, | 11:27:05, | 0
56, | 17 Jan, | 11:32:05, | 0
57, | 17 Jan, | 11:37:05, | 0
58, | 17 Jan, | 11:42:05, | 0
59, | 17 Jan, | 11:47:05, | 0
60, | 17 Jan, | 11:52:05, | 0
61, | 17 Jan, | 11:57:05, | 0
62, | 17 Jan, | 12:02:05, | 0
63, | 17 Jan, | 12:07:05, | 0
64, | 17 Jan, | 12:12:05, | 0
65, | 17 Jan, | 12:17:05, | 0
66, | 17 Jan, | 12:22:05, | 0
67, | 17 Jan, | 12:27:05, | 0
68, | 17 Jan, | 12:32:05, | 0
69, | 17 Jan, | 12:37:05, | 0
70, | 17 Jan, | 12:42:05, | 0
71, | 17 Jan, | 12:47:05, | 0
72, | 17 Jan, | 12:52:05, | 0
73, | 17 Jan, | 12:57:05, | 0
74, | 17 Jan, | 13:02:05, | 0
75, | 17 Jan, | 13:07:05, | 0
76, | 17 Jan, | 13:12:05, | 0
77, | 17 Jan, | 13:17:05, | 0
78, | 17 Jan, | 13:22:05, | 0
79, | 17 Jan, | 13:27:05, | 0
80, | 17 Jan, | 13:32:05, | 0
81, | 17 Jan, | 13:37:05, | 0
82, | 17 Jan, | 13:42:05, | 0
83, | 17 Jan, | 13:47:05, | 0
84, | 17 Jan, | 13:52:05, | 0
85, | 17 Jan, | 13:57:05, | 0
86, | 17 Jan, | 14:02:05, | 0
87, | 17 Jan, | 14:07:05, | 0
88, | 17 Jan, | 14:12:05, | 0
89, | 17 Jan, | 14:17:05, | 0
90, | 17 Jan, | 14:22:05, | 0
91, | 17 Jan, | 14:27:05, | 0
92, | 17 Jan, | 14:32:05, | 0
93, | 17 Jan, | 14:37:05, | 0
94, | 17 Jan, | 14:42:05, | 0

## S.PDR_83
Point | Date | Time | Avg. (mg/m3) | Location | SPDR
1, | 17 Jan, | 06:58:33, | 0.384 | Average (mg/m3) | 0.38885
2, | 17 Jan, | 07:03:33, | 0.377 | Total Min | 448
3, | 17 Jan, | 07:08:33, | 0.373 | TWA (mg/m3) | 0.36292
4, | 17 Jan, | 07:13:33, | 0.37
5, | 17 Jan, | 07:18:33, | 0.364
6, | 17 Jan, | 07:23:33, | 0.357
7, | 17 Jan, | 07:28:33, | 0.348
8, | 17 Jan, | 07:33:33, | 0.345
9, | 17 Jan, | 07:38:33, | 0.326
10, | 17 Jan, | 07:43:33, | 0.324
11, | 17 Jan, | 07:48:33, | 0.328
12, | 17 Jan, | 07:53:33, | 0.339
13, | 17 Jan, | 07:58:33, | 0.349
14, | 17 Jan, | 08:03:33, | 0.354
15, | 17 Jan, | 08:08:33, | 0.361
16, | 17 Jan, | 08:13:33, | 0.369
17, | 17 Jan, | 08:18:33, | 0.37
18, | 17 Jan, | 08:23:33, | 0.37
19, | 17 Jan, | 08:28:33, | 0.37
20, | 17 Jan, | 08:33:33, | 0.37
1, | 17 Jan, | 08:56:17, | 0.385
2, | 17 Jan, | 09:01:17, | 0.383
3, | 17 Jan, | 09:06:17, | 0.384
4, | 17 Jan, | 09:11:17, | 0.385
5, | 17 Jan, | 09:16:17, | 0.386
6, | 17 Jan, | 09:21:17, | 0.388
7, | 17 Jan, | 09:26:17, | 0.387
8, | 17 Jan, | 09:31:17, | 0.387
9, | 17 Jan, | 09:36:17, | 0.386
10, | 17 Jan, | 09:41:17, | 0.389
11, | 17 Jan, | 09:46:17, | 0.391
12, | 17 Jan, | 09:51:17, | 0.393
13, | 17 Jan, | 09:56:17, | 0.395
14, | 17 Jan, | 10:01:17, | 0.399
15, | 17 Jan, | 10:06:17, | 0.402
16, | 17 Jan, | 10:11:17, | 0.402
17, | 17 Jan, | 10:16:17, | 0.401
18, | 17 Jan, | 10:21:17, | 0.399
19, | 17 Jan, | 10:26:17, | 0.399
20, | 17 Jan, | 10:31:17, | 0.398
21, | 17 Jan, | 10:36:17, | 0.4
22, | 17 Jan, | 10:41:17, | 0.396
23, | 17 Jan, | 10:46:17, | 0.397
24, | 17 Jan, | 10:51:17, | 0.398
25, | 17 Jan, | 10:56:17, | 0.394
26, | 17 Jan, | 11:01:17, | 0.396
27, | 17 Jan, | 11:06:17, | 0.395
28, | 17 Jan, | 11:11:17, | 0.392
29, | 17 Jan, | 11:16:17, | 0.39
30, | 17 Jan, | 11:21:17, | 0.391
31, | 17 Jan, | 11:26:17, | 0.398
32, | 17 Jan, | 11:31:17, | 0.402
33, | 17 Jan, | 11:36:17, | 0.401
34, | 17 Jan, | 11:41:17, | 0.4
35, | 17 Jan, | 11:46:17, | 0.399
36, | 17 Jan, | 11:51:17, | 0.402
37, | 17 Jan, | 11:56:17, | 0.403
38, | 17 Jan, | 12:01:17, | 0.4
39, | 17 Jan, | 12:06:17, | 0.4
40, | 17 Jan, | 12:11:17, | 0.402
41, | 17 Jan, | 12:16:17, | 0.404
42, | 17 Jan, | 12:21:17, | 0.405
43, | 17 Jan, | 12:26:17, | 0.404
44, | 17 Jan, | 12:31:17, | 0.402
45, | 17 Jan, | 12:36:17, | 0.4
46, | 17 Jan, | 12:41:17, | 0.402
47, | 17 Jan, | 12:46:17, | 0.403
48, | 17 Jan, | 12:51:17, | 0.404
49, | 17 Jan, | 12:56:17, | 0.403
50, | 17 Jan, | 13:01:17, | 0.405
51, | 17 Jan, | 13:06:17, | 0.406
52, | 17 Jan, | 13:11:17, | 0.406
53, | 17 Jan, | 13:16:17, | 0.405
54, | 17 Jan, | 13:21:17, | 0.404
55, | 17 Jan, | 13:26:17, | 0.402
56, | 17 Jan, | 13:31:17, | 0.403
57, | 17 Jan, | 13:36:17, | 0.404
58, | 17 Jan, | 13:41:17, | 0.402
59, | 17 Jan, | 13:46:17, | 0.4
60, | 17 Jan, | 13:51:17, | 0.398
61, | 17 Jan, | 13:56:17, | 0.399
62, | 17 Jan, | 14:01:17, | 0.398
63, | 17 Jan, | 14:06:17, | 0.397
64, | 17 Jan, | 14:11:17, | 0.397
65, | 17 Jan, | 14:16:17, | 0.396
66, | 17 Jan, | 14:21:17, | 0.398
67, | 17 Jan, | 14:26:17, | 0.398
68, | 17 Jan, | 14:31:17, | 0.4
69, | 17 Jan, | 14:36:17, | 0.399
70, | 17 Jan, | 14:41:17, | 0.399
71, | 17 Jan, | 14:46:17, | 0.399

## N.PDR1_71
Point | Date | Time | Avg. (mg/m3) | Location | N.PDR1
** could not download data. |  |  |  | Average (mg/m3) | #DIV/0!
|  |  |  | Total Min | 454
|  |  |  | TWA (mg/m3) | #DIV/0!